## Slide 1: Временное распределение нейтронов в ШАЛ по данным ПРИЗМА-32
Студент: Почестнев А.Д.
Группа: Б18-102
Научный руководитель: Громушкин Д.М.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
28 декабря 2021 г.

## Slide 2
In the talk, the analysis of data collected during 2012-2016 is presented.
- площадь эн- детектора: 0.36 м2;
- число эн-детекторов: 32;
- расположение: 2.5 × 5 м;
- охватываемая площадь: ~ 500 м2.
- по заряженным частицам: 20 - 75000/дет.;
- по нейтронам: 1 - 1000/дет.;
- по первичной энергии: (0.3 – 30 ПэВ).
Установка ПРИЗМА-32 для регистрации нейтронной компоненты ШАЛ
Установка ПРИЗМА-32 расположена на 4-м этаже здания ЭК НЕВОД (НИЯУ МИФИ, 170 м над уровнем моря), вокруг черенковского водного детектора.
Установка состоит из двух кластеров по 16 эн-детекторов в каждом.
Детектор
6Li + n = 3H +  + 4.8 MeV
сцинтиллятор на основе сернистого цинка ZnS(Ag) + LiF, обогащенного до 90% изотопом 6Li :
1 – Светоизолирующий корпус;
2 – Крышка;
3 – ФЭУ 200;
4 - Сцинтиллятор ZnS(Ag)+LiF
5 - Светособирающий конус
5
4
2
3
1
Средняя толщина регистрирующего слоя ~ 30 мг/см2.
Эффективность регистрации тепловых нейтронов составляет около 20%.
ZnS (Ag) также позволяет регистрировать множественное прохождение заряженных частиц.
Характеристики:
Диапазон измерений:

## Slide 3
Структура подготовки данных ПРИЗМА-32

## Slide 4: Регистрация событий одновременно двумя кластерами
Учитывались события с и .
был принят равным 100 мс.
Показание детекторов при регистрации события одновременно в двух кластерах: заряженные частицы (сверху) и нейтроны (снизу)
Определение временных ворот для совмещения данных двух кластеров

## Slide 5: Подстройка детекторов ПРИЗМА-32
29.11.20-21.12.20
29.11.21-21.12.21
1-й кластер
2-й кластер
29.11.20-21.12.20
29.11.21-21.12.21
Амплитудное распределение

## Slide 6: Временное распределение нейтронов
Временное распределение нейтронов на 1-м кластере
Временное распределение нейтронов на 2-м кластере
Полученные графики можно описывать формулой
Параметры: для 1-го кластера
для 2-го кластера
Результаты временного распределения тепловых нейтронов в ШАЛ, полученные за 2020-2021гг. согласуются с результатами, полученными в начале работы установки.

## Slide 7: Спектр энерговыделения ШАЛ
Спектр энерговыделения ШАЛ на 1-м кластере
Спектр энерговыделения ШАЛ на 2-м кластере
Показатель наклона спектра энерговыделений по заряженной компоненте составляет ~ -1.7.

## Slide 8
Результаты
Проведена подстройка детекторов ПРИЗМА-32.
Подготовлены справки о работе установки ПРИЗМА-32 за период с 07-11.2021 года.
Создана маска о работе детекторов в установке ПРИЗМА-32 за 2020-2021гг.
Спроектирована и создана база данных установки ПРИЗМА-32.
Разработана и создан автоматический цикл подготовки данных к физической обработке.
Проведено заполнение базы данных информацией с установки ПРИЗМА-32 за 2020-2021гг.
Проведена обработка данных с установки ПРИЗМА-32 за 2020-2021 гг.: получено временное распределение нейтронов и спектр энерговыделений ШАЛ.
Подготовка данных установки ПРИЗМА-32 за все время работы.
Получить временное распределение нейтронов и спектр энерговыделений ШАЛ за все время работы установки ПРИЗМА-32
Освоение методик восстановления параметров ШАЛ.
Планы на следующий семестр

## Slide 9: Спасибо за внимание!

## Slide 11
Вид данных ПРИЗМА-32
Пример записи файла с основными параметрами зарегистрированных событий.
Пример записи файла, содержащего данные о временном распределении нейтронов после прихода ШАЛ во времени с шагом 100 мкс для каждого события
Время записи события
Число нейтронов в событии
Мастер срабатывания
Нейтрон

## Slide 12: Таблица c данными о корректности работы детектора
Часть бинарной таблицы c данными о корректности работы детектора
Маска заполняется в результате анализа справок о работе установке.
Критерии отбора:
Число cобытий, отобранных как нейтрон, при самозапуске кластера у них было завышено, что связано с плохими контактами или неисправностью ФЭУ
Скорость счета событий с характеристиками электромагнитной компоненты и завышена, что свидетельствовало о чрезмерном напряжении в делителе ФЭУ