## Slide 1: Изучение работы вспомогательных детекторов по идентификации частиц для оценки качества их отбора для эксперимента 2021 г. по тестированию детектора переходного излучения
Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»
Токарева П.С.
Б19-102
Научный руководитель:
Смирнов С.Ю.
30 мая 2022 года

## Slide 2: 2d спектры корреляций сигналов с детекторов
LeadGlass vs Preshower (красный – электрон, синий – пион)
Cherenkov vs Preshower (красный – электрон, синий – пион)

## Slide 3: 2d спектры корреляций сигналов с детекторов (продолжение)
Cherenkov vs LeadGlass (красный – электрон, синий – пион)
Для Ливневого детектора – от электрона в области 1000-380, от пиона в области 300-600;
Для Каллориметра из свинцового стекла - от электрона в области 1500-1700, от пиона в области 200-900;
Для Черенковского детектора – от электрона в области 250-650, от пиона в области 100-130.
Интервалы амплитуд

## Slide 4: Анализ спектров амплитуд с детекторов Scint 2, Scint 3 и Multiplicity (450-й запуск)

## Slide 5: Анализ спектров амплитуд с детекторов Scint 2, Scint 3 и Multiplicity (500-й запуск)

## Slide 6: Анализ спектров амплитуд с детекторов Scint 2, Scint 3 и Multiplicity (544-й запуск)

## Slide 7: Заключение
В ходе работы были достигнуты следующие результаты:
Проанализированы данные с вспомогательных детекторов по идентификации частиц и найдены вероятности неправильно определить с помощью них частицу;
Было обнаружено, что счётчик множественности не был включён в триггерную систему;
Было выявлено, что не выполнялось аппаратное ограничение для счётчика множественности.