## Slide 1: Характеристики 32-канального макета ПЭТ на основе сцинтиллятора GAGG в сочетании с SiPM
Научный руководитель: ассистент кафедры №40 Ф.А. Дубинин
Студент: А.Д. Конотоп Б20-102

## Slide 2: Цель
Изучить основные характеристики макета Позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ)

## Slide 3: Задачи
Изучить влияние параметра Hold Delay на измеряемую амплитуду сигнала
Оценить однородность отклика по каналам

## Slide 4: Немного о ПЭТ

## Slide 5: Установка
Рис. 1 Общий вид установки

## Slide 6: Petiroc 2A
Рис. 2 ASIC Petiroc 2A
Рис. 3 Плата Petiroc 2A

## Slide 7: Сцинтиллятор и фотоумножитель
Рис. 4 SiPM
Рис. 5 Сцинтиллятор GAGG(Ce)

## Slide 8: Оценка параметра Hold Delay
Рис. 6 Зависимость амплитуды заряда от величины Hold Delay
Рис. 7 Механизм работы параметра Hold Delay

## Slide 9: Сбор и анализ данных
Рис. 8 Спектр 137Cs с одного из каналов

## Slide 10: Статистика
Рис. 9 Значения амплитуд на каналах
Рис. 10 Энергетическое разрешение каналов

## Slide 11: Итоги
Изучена экспериментальная плата
Полностью изучено поставляемое ПО
Изучены особенности работы параметра Hold Delay
Завершён сбор и анализ данных одного из первых глобальных наборов данных с источником
Оценены общие отклонения в работе каналов от среднего значения, вычислены средние амплитуды и энергетические разрешения каналов

## Slide 12
Спасибо за внимание!
Сумин не души пж Варламов не души пж
Д.А. Самарченко к вам вопросов нет…… сука……
(С) Алексей Денисович Манаконов, студент Б20-102
По вопросам сотрудничества: Конотоп Алексей Давидович, +7(964)522-06-69, akonotop03@mail.ru