## Slide 1: Текущие активности BBC R&D
C. Доронин, Ф. Дубинин, К. Тертышная, Д. Шафикова
20.12.2024

## Slide 2: Текущие работы
Схема питания и съёма сигнала для SiPM на общей плате для 8-тайлового прототипа
Зависимость амплитуды и дисперсии сигнала тайлов от длины волокна и числа витков
Потери света в прозрачном оптоволокне
Потери света на стыке

## Slide 3: Потери света в прозрачном оптоволокне
Образец чистого волокна Kuraray Clear-PSMS
Многооболочечное
С малыми потерями на изгибе
L_max = 303 см
WLS Kuraray Y11
L ~ 1 м
LED
400 нм
8 нс прямоугольный

## Slide 4: Потери света на стыке
Два образца по 4 см:
Одинаковая технология реза – кусачки примерно под прямым углом к оси (на глаз)
одинаковая технология полировки (до 7000)
Образец | Расположение оптоволокна | Медиана распределения, pVs | Длина оптоволокна, см
1 | Прямо | 421 | 4
 | Перевёрнуто | 500,5 | 
2 | Прямо | 410,3 | 
 | Перевёрнуто | 445 | 

## Slide 5: Коннектор

## Slide 6: Back-up

## Slide 7: Установка
Генератор:
10 нс прямоугольный
Аттенюатор
Амплитуды сигнала:
40 мВ
80 мВ
120 мВ

## Slide 8
Chart: HG (амплитуда сигнала)
Chart: LG (амплитуда сигнала с внутреннего генератора)