## Slide 1
Москва, 2025
Студент: Фахрутдинов Э.А.
группа Б22-102
Определение вкладов тепловых и надтепловых нейтронов на ГЭК-1 ИР-8
Научный руководитель: Попов Д.В.
ассистент каф. 40

## Slide 2: Введение
«Любой неравновесный процесс»
Активности осколков деления выходят из равновесия
Энергетический спектр антинейтрино меняется со временем
2/9

## Slide 3: Введение
Цель данной работы заключается в определении потока нейтронов от ядерного реактора ИР-8 на экспериментальном канале ГЭК-1 и его последующий учёт в динамике энергетического спектра реакторных антинейтрино.
Задачи
Изучить методику расчёта энергетического спектра реакторных анти-нейтрино в динамике.
Проанализировать метод определения плотности потока тепловых и надтепловых нейтронов в экспериментальном канале.
По анализу полученных экспериментальных данных определить вклады тепловых и надтепловых нейтронов.
Написать алгоритм для расчёта энергетического спектра электронных антинейтрино, рождённых в заданной цепочке распадов, в динамике
3/9

## Slide 4: Методика расчёта неравновесного спектра
Энергетический спектр антинейтрино в зависимости от времени
Число делений i-ого осколка в секунду
Энергетический спектр i-ого осколка
Система уравнений Бейтмана
Слагаемые, содержащие поток нейтронов
4/9

## Slide 5: Методика определения доли тепловых и надтепловых нейтронов
Поток Ф
Детектор
Зависимость активности изотопа от времени:
Искомый поток
ИР-8
- эффективность регистрации;
- скорость счёта в момент окончания облучения;
– вероятность испускания -кванта энергии кэВ.
5/9

## Slide 6: Эксперимент по определению доли тепловых и надтепловых нейтронов
Калибровка: -кванты линия
Вероятность испускания линии
эффективность регистрации
Рис. 1 — Результат измерения детектором γ-квантов при его калибровке с помощью образца 152Eu.
Определение скорости счёта в начальный момент времени:
6/9

## Slide 7: Результаты
По результатам аппроксимации зависимости скорости счёта детектора от времени были определены значения
С учётом полученных значений были определены значения суммарной плотности потока нейтронов , а также вклады тепловых и надтепловых нейтронов на ГЭК-1 ИР-8
7/9

## Slide 8: Результаты
С учётом полученных значений был реализован алгоритм расчёта неравновесного спектра электронных антинейтрино на примере следующей цепочки распадов:
a
8/9

## Slide 9: Заключение
По результатам работы были изучены методики построения неравновесного спектра электронных антинейтрино от ядерного реактора и определены вклады тепловых и надтепловых нейтронов.
По результатам эксперимента, поставленного на канале ГЭК-1 ИР-8 в НИЦ "Курчатовский институт" была построена зависимость скорости счёта детектора γ-квантов с энергией E = 411, 8025 кэВ в двух экспериментах: с кадмиевым чехлом и в его отсутствии. Используя данные значения были определены плотности потоков нейтронов в обоих случаях.
Используя полученные значения был реализован алгоритм расчёта неравновесных энергетических спектров электронных антинейтрино, рождённых в цепочках распадов на примере конкретной цепочки.
9/9

## Slide 10
Спасибо за внимание!

## Slide 11: Определение погрешности потока нейтронов