## Slide 1: РАЗЛИЧНЫЕ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИХ ДИАГНОСТИКИ
НИЯУ МИФИ
Б22-104
Шема Абдул Гаким
Научный руководитель: Салахутдинов Г. Х

## Slide 2: Содержание
1. Литературный обзор типов ядерных реакторов
2. Диагностика ядерного реактора
3. Основные виды детекторов
4. Дозиметрический контроль на АЭС
5. Заключение

## Slide 3: Литературный обзор типов ядерных реакторов
Классификация реакторов:
• По назначению: энергетические, исследовательские
• По спектру нейтронов: тепловые, быстрые
• По теплоносителю: водо-водяные, газоохлаждаемые
• По замедлителю: вода, графит, тяжелая вода

## Slide 4: Примеры тепловых реакторов
Тепловые реакторы:
ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор)
PWR ( реактор с водой под давлением)
BWR ( кипящий водо-водяной реактор)
RBMK

## Slide 6: Быстрые реакторы
Без замедлителя
Высокий КПД использования
топлива
Пример: БН-800 (Россия)

## Slide 7: Диагностика ядерного реактора
Контролируемые параметры:
Нейтронно-физические (мощность, поток нейтронов)
Теплогидравлические (температура, давление)
Радиационные (активность, дозы)
N.B
Основной задачей диагностики является обеспечение ядерной и радиационной безопасности
Диагностические системы функционируют в непрерывном режиме и интегрированы в автоматизированные системы управления реактором.

## Slide 8: Основные виды детекторов
Типы детекторов:
Газоразрядные (ионизационные камеры, пропорциональные счетчики)
для измерения нейтронного потока.
Сцинтилляционные (NaI, LaBr3, SrI2(Eu))
Полупроводниковые (германий, кремний)
для высокоточных спектральных измерений.

## Slide 9: Сцинтилляционные детекторы в диагностике
Применение сцинтилляционных детекторов:
Контроль гамма-излучения
Спектрометрия изотопов
Мониторинг выбросов

## Slide 10: Дозиметрический контроль на АЭС
Системы контроля:
Индивидуальные дозиметры
Стационарные посты радиационного контроля
Автоматизированные системы мониторинга
Дозиметрический контроль — ключевой элемент радиационной безопасности.

## Slide 12: Заключение
Диагностика и контроль — ключевые элементы безопасности АЭС
Современные детекторы обеспечивают высокую точность измерений
Дозиметрический контроль защищает персонал и окружающую среду

## Slide 13
    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!