BM@N ZDC
Идентификация фрагментов налетающего ядра по энерговыделению в сцинтилляционном детекторе
Выполнил : Краснов М.А.

---
План
1) Демонстрация амплитудных спектров налетающих ядер по их энерговыделению в сцинтилляционном детекторе
1. 2) Поиск парных событий и результаты фитирования
2. 3) Учет насыщения счетчика

---
Описание
1. Пучок в данной работе представляет собой С с примесью N и O (с воздухом)
2. Энергия пучка — 3.17 ГэВ на ядро
3. Длительность — 3.5 с
4. Использованы раны № : 3344, 3350, 3356, 3370
5. 3338, 3341, 3342, 3343, 3339, 3378
6. В данных ранах мишень - Н2
7. Детектор расположен под углом 00 к пучку, прошедшему через анализирующий магнит BM@N

---
Амплитудный спектр пучка С+6 с примесью О+8 и N+7*
Пример спектра С с примесью N и O (воздухом, попавшим в пучок)
Z=1
Z=2
Z=6
sum Z^2=2
Z=7
sum Z^2=5
Z=8
Z=3
Z=5
Z=4
Видны не только 8 пиков, но и избытки событий между 1, 2 и 3 пиками
*В логарифмическом масштабе

---
Комментарий к картинке
1. 1)Мы видим все 8 пиков
2. 2)Сигнал является реакцией детектора на ионизационные потери заряженной частицы.
3. 3)Известно, что ионизационные потери пропорциональны z2 , а из-за большого количества сигналов (более 105) можно считать, что соответствующие пики описываются распределением Гаусса
4. 4)Положения центров пиков из 1) и 2) должны быть линейной функцией z2

---
Анализ амплитудного спектра вблизи однозарядного и двузарядного пиков
1. Между первым и вторым пиком заметен «бугорок», как и заметна несимметричность второго пика. Предположим, что они отвечают z2=2 и z2=5, но иррациональных зарядов не бывает. Получается, что в этих событиях счетчик зарегистрировал сразу пару частиц, поэтому будем называть их «пик сумма z2=x». Ниже в таблицах параметры fit-ов этих пиков
2. Заметен ещё и «нулевой» пик, ближайший к нулевой амплитуде. Вблизи пика z=1 он хорошо фитируется функцией вида ,где с и р указаны в Табл.3
е^{с+px}
Табл.1	const	mean	sigma
Z=1	1124	380	60
Сумма Z2=2	133	750	144
с	р
7.369	-0.00885
В таблицах :
 Z — заряд фрагмента
 Const — отвечает за высоту пика
 Mean — центр пика
 Sigma — ширина пика
Табл.3
Табл.2	const	mean	sigma
Z=2	426	1480	141
Сумма / Z2=5	202	1800	136

---
Амплитудный спектр вблизи однозарядного пика
Пики Z=1 и сумма Z2=2 (с учетом «нулевого» пика)
Z = 1
Z=1
sum Z^2=2
sum Z^2=2
К сожалению, вклад «нулевого» пика не объясняет искажения пика z=1 справа

---
Амплитудный спектр вблизи двузарядного пика
Пики Z=2 и сумма Z2=5
Z=2
sum Z^2=5

---
Амплитудный спектр с параметрами фитирующих кривых
Все пики, включая парные события
Z=1
Z = 1
Z=6
Z=2
sum Z^2=2
Z=7
sum Z^2=5
Z=8
Z=5
Z=3
Z=4
Z2 *	1	2	4	5	9	16	25	36	49	64
Const	1141	123	442	211	70	33	65	377	225	121
Mean	380	750	1480	1800	2980	4533	5940	7086	8059	8980
sigma	60	144	141	136	373	512	323	218	238	234

---
Учет насыщения счетчика
Ниже в таблице сопоставлены координаты вершин пиков на гистограмме и теоретическая зависимость от Z2
Z	1	2	3	4	5	6	7	8
Аэксп	380	1480	2980	4533	5940	7086	8059	8980
Атеор	380	1520	3420	6080	9500	13680	18620	24320
Счетчику присуще насыщение и, как следствие, ослабление сигнала, поэтому необходимо, для изображения неискаженной картины, построить функцию насыщения источника.
Простейшее предположение о функции насыщения :
Потребуем, чтобы :
При Атеор 0 получаем, что Аэксп=Атеор
При Атеор бесконечность получаем, что Аэксп=Амакс
Поиск в виде , эта функция содержит Амакс как параметр, который отвечает за максимальный сигнал от счетчика.
{1} over {А_эксп} = {1} over {А_макс} + {1} over {А_теор}

---
{1} over {А_эксп} = {1} over {А_макс} + {1} over {А_теор}
 - эта зависимость изображена красной линией
Функция насыщения
Z	1	2	3	4	5	6	7	8
Аэксп	380	1480	2980	4533	5940	7086	8059	8980
Атеор	380	1520	3420	6080	9500	13680	18620	24320
С помощью пакета ROOT получено значение Амакс=14510 ;
Зелёными звёздами отвечены значения Аэксп при данном Атеор

---
Спектр с учетом насыщения
Амплитудный спектр пучка С+6 с примесью О+8 и N+7 с учетом насыщения счетчика*
Z=1
sum Z^2=2
Z=2
Z=6
sum Z^2=5
Z=7
Z=3
Z=5
Z=8
Z=4
На этой гистограмме все пики пришли в «своё» положение в пределах погрешности
*В логарифмическом масштабе

---
Амплитудный спектр вблизи однозарядного пика с учетом насыщения
Z=1 и сумма Z2=2
Z=1
sum Z^2=2

---
Амплитудный спектр вблизи двузарядного пика с учетом насыщения
Сумма Z2=5 и Z=2
Z=2
sum Z^2=5

---
Ar spectrum
1. Использованы :
2. 1) Al — мишень.
3. 3842, 3843, 3846, 3850, 3851
4. 2) Pb — мишень.
5. 3819, 3820, 3821, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3833, 3834

---
3819+3820

---
3819+3820 12-15к — мало событий

---
3821+3825

---
3821+3825

---
3827+3828

---
3827+3828, 12-15к

---
3829+3833

---
3829+3833, 2-7к

---
3829+3833, 12-15к

---
3826+3834

---
Pb сумма

---
Для алюминия взята сразу сумма, тк файлов всего 5. Al сумма

---
Сумма всех 15 ранов

---
Амакс= 15805
{1} over {А_эксп} = {1} over {А_макс} + {1} over {А_теор}

---
С учетом насыщения

---
Пара спектров

---
        Слева фит с ландау, справа — гауссы (Al)

---
        Слева фит с ландау, справа — гауссы (Pb)

---
Выводы
1. 1) Видим все пики и в первом приближении можем фитировать их гауссами, кроме зарядностей 1 и 2 в спектре Ar
2. 2) С увеличением статистики становятся заметны парные события (указанные пики z2=2 и z2=5)